何謂 NVR ？

江雲龍

監控的演化史

VCR：第一代錄影機的簡稱，利用磁帶來錄製電視廣播節目的影像及聲音。

DVR：屬於錄影設備的第二代 ，通稱數位影像錄影機 (Digital Video Recorder)，是一個將影像以數位化格式錄製於磁碟設備，其儲存容量遠遠大於過去使用的卡帶式影像錄放機。

NVR：同屬錄影設備的第二代 ，網路影像錄影機 (Network Video Recorder)簡單而言為具有遠端監控的錄影DVR，其將監視攝影信號透過網路連結，成為遠端監控錄影之系統設備。

※ 最大優勢為降低同軸纜線建置成本與行動監控。

NVR 整體應用

Server : 維持系統各項影像設定與影像串流的運作

Surveillance Client : 提供影像監看與錄影資料回放軟體

Administration Client : 負責系統的設定與配置

NVR 產品優勢

‧開放式平台、整合性強大
‧圖形化操作介面、容易上手
‧軟體具彈性且具擴充性
‧高效能及強大解碼功能
‧軟體可靠且具高穩定性

NVR 功能特色

1.高整合度

整合超過 50 家以上廠商，高達 600 多種網路攝影機及網路影像伺服器設備

支援多種影像壓縮格式

支援 MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 等多種影像壓縮格式，並支援多種解析度

支援多種分割視窗

監看及回放支援多種分割視窗模式，並可由使用者自訂分割視窗及視窗大小，最高可支援 400 組影像頻道同時監看 / 回放。

2.多種排程模式

提供多種排程，影像錄影、影像傳輸、事件發報及使用者登入排程，以達到更有效率的系統管理。

3.數位放大

支援影像數位放大功能，於影像監看及回放同時，可自訂數位放大區塊並提供影像轉存。

4.多螢幕

支援多螢幕輸出功能，最高可支援 8 組螢幕輸出。

5.PTZ 控制

支援多種 PTZ 控制介面，包含軟體介面控制、軟體OSD 控制及 USB 搖桿控制。

6.IP 過濾

內建IP過濾功能，可限制存取 NVR 主機之 IP 位址，以達到安全管理。

7.電子地圖

透過電子地圖，可輕易掌握各網路攝影機與影像伺服器設備之配置，並可由使用者自訂地圖檔及設備圖示、大小、顏色，且提供關聯式地圖連結，攝影機360度全方向角度定位設計，讓操作更加方便容易。

8.影像調整

內建影像調整功能，包括RGB三色調 / 亮度 / 彩度 / 對比，並提供浮雕 / 水平翻轉 / 垂直翻轉 / 灰階效果 / 負片效果 / 柔和度 / 銳利度...等各種效果，讓畫面更易於辨識。

9.位移偵測與智慧搜尋

內建位移偵測功能，靈敏度調整多達 100階，並可自訂10 組(含)以上偵測區塊。並具智慧搜尋功能，由使用者自訂智慧偵測區塊，並透過系統立即判讀影像位移觸發時間及比率。

10.Web Server

整合網頁伺服器，讓使用者只需透過網路瀏覽器，即可監看即時影像及回放影像。

11計算工具

內建容量計算工具，可透過即時的影像傳輸，實際計算出錄影天數所需之錄影空間大小。

NVR 未來整合功能

1.Multicasting (多點傳送)；2.聲音；3. POS功能；4.臉部辨識；5.手機監看；6.影像分析 : a. 車輛分析 b. 人數計算 c. 新增或移除物件偵測  d. 攝影機篡改（覆蓋, 故障, 或移開）e. 車牌辨識。

所以跨平臺整合是系統整合商與業主最頭痛的地方，產品設備裝了那麼多，要管理是一大難事，還要花錢整合，此次介紹的影像管理系統（Digifort NVR）將針對影像部份進行大躍進，最新的動作將會把越來越紅的影像分析系統（IVS）加入系統中，而車牌辨識系統（LPR）檔然也是不會放過，搭配分割畫面自由選擇模式（最大400分割）及群組歸類，如此高的彈性將會是使用者的最愛。

誰說中控中心的系統一定很昂貴，用電視牆要花大錢買矩陣，花點小錢就可以達到中控中心的效果，這是所有使用者最希望的，可自由搭配四螢幕或八螢幕使用，電子地圖、回放影像、監看畫面自由方割皆可任意擺放所選的螢幕上。