編號：

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(一)

表18-2

檢測日期； 年  月  日

| 承裝商 | □電信工程業名稱 □電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執 照號碼 |  |  |  |  |  |  | 公會會員證號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |
|  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 |  |  | 1.各樓層住戶門牌號碼表影本一份。 2.建築物外觀、總配線箱（或集中總箱、MDF架）、主配線箱、宅內配線箱、接地電阻測試與絕緣電阻測試之照片各一張。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 |  | 檢 測 結 果 |  |  |
| 1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢 視 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 4.各類配線箱（室）是否依6.3.7規定，設有加鎖裝置？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 5.電信保安接地電阻量測：（將實際量測數值填於下欄） □ 一般建築物是否為25Ω以下？ □ 設置電信室建築物是否為10Ω以下？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 試 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |
| 第一處 |  | 第二處 |  | 第三處 |  |  |  | 第四處 |  |  |  | 第五處 |  |  |  | 第六處 |  |  |  | 第七處 |  |  | 第八處 |  |  |  |  |  |
| 承裝商簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。