編號：

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)

表18-4 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)

適用於對絞型數據電纜                         檢測日期； 年  月  日

| 承 攬 人 | □電信工程業名稱 □電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執照號 碼 |  |  |  |  | 公會會員證號 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  |
|  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 |  | 1.項目5應檢附儀器測試詳細資料紙本一份或複製之光碟一片。 2.技術士於建築物前方、技術士進行對絞型數據電纜測試之照片各一張。 3.每一主配線箱、支配線箱或宅內配線箱連接至數據埠之宅內配線，應至少檢附一條對絞型數據電纜之詳細測試資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 |  | 檢 測 結 果 |  |  |  |
| 1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢 視 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 2.總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 3.各樓層主配線箱、宅內配線箱、支配線箱等箱內適當位置，是否標明相對應之對絞型數據電纜編號？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 4.各式線纜、端子板、資訊插座組、資訊插座規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 5.□對絞數據電纜測試項目：依規範18.5.4.1規定。 測試型態：□通道；□鏈結 (1)接腳連線(Wire Map)測試。 (2)傳輸特性測試。 (3)長度測試。 以上測試是否符合規範18.5.4.2測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 試 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 承攬人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信技術(電信線路)或網路架設職類乙級以上 技術士簽名及蓋章: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技術士證號: |  |  |  |  |  |  |  |

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。